Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710*

*«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області,  80062, Україна, Львівська область, місто Белз, вул. Домініканська, буд 1,  код за ЄДРПОУ 44133922,  підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган) |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | Теплогенератор твердопаливний 30 кВт за кодом CPV ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 44620000-2 – Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі |
| 3 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-03-19-001796-а |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | **Теплогенератор твердопаливний 30 кВт:**  Ширина 555 – 560 мм  Висота 1560– 1565 мм  Глибина 920 -925 мм  Вага 240-250 кг  Потік повітря 2200 м3/год  Потужність – 30 кВт  Вентиляційні підключення діаметр 2\*180 см  Потужність вентилятора 0.2 кВт  Напруга 220В (одна фаза)  Розхід дров 13 кг/год  *Додаткові комплектуючі для монтажу теплогенератора, що постачаються в комплекті з теплогенератором:*   1. ВЕНТИЛЯЦІЯ (технічна нержавійка):   Труба 180мм, 1000мм – 13 шт  Труба 180мм, 500мм – 3 шт  Труба 150мм, 1000мм – 6 шт  Трійник редукційний 180мм-125мм-180мм – 2 шт  Коліно 180мм/ 90 – 4 шт  Розетта 180мм – 2 шт  Заглушка з сіткою 180мм – 2 шт  Шубер регульований 180мм – 2 шт  Каучукова Ізоляція фольгована, самоклеюча 10мм(10м) – 1 шт  Скотч алюмінієвий 50 мм \* 30 м – 2 шт  Анемостат 125мм(білий) – 3 шт   1. ДИМОХІД (жаростійка нержавійка)   Трійник( бік з кришкою) 180мм – 1 шт  Труба нержавійка 180мм, 500мм – 1 шт  **Технічні вимоги та умови до предмету закупівлі (Товару):**  1. Запропонований Учасником товар за своїми властивостями повинен відповідати наступним вимогам:  - товар повинен бути зареєстрований в Україні та/або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства;  - запропонований Учасником товар, повинен відповідати технічним вимогам згідно тендерної Документації.  - товар має бути новим, якісним, упакованим (упаковка товару повинна бути не пошкоджена), на упаковці зазначається: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника, розмір, серія, умови зберігання, термін придатності, інструкція із застосування;  - товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені;  - рік виготовлення – 2024 р;  2. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 36 місяців, з дня підписання акту введення в експлуатацію Товару. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.  3. Ціни за одиницю товару запропоновані учасником повинні формуватись, згідно норм чинного законодавства. Вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставкою та розвантаженням товару Замовнику.  4. Учасник бере на себе зобов’язання та усі витрати та ризики, щодо доставки та розвантаження Товару Замовнику.  5. У складі тендерної пропозиції Учасник має надати скан-копії наступних документів:  - Підписаний Учасником Додаток №3 до тендерної документації.  - технічна пропозиція Учасника з найменуванням товару, що пропонується та конкретними технічними характеристиками товару, що пропонується.  - технічний паспорт на товар розроблений Виробником, який містить технічні характеристики товару, що пропонується.  - Сертифікат експертизи типу та декларація про відповідність технічним регламентам товару, що пропонується.  - Лист який містить інформацію про підприємство-виробника товару та статус Учасника (Виробник/дилер/дистриб’ютор).  - У випадку, якщо Учасник не є виробником товару – гарантійний лист від виробника товару з посиланням на ідентифікатор закупівлі та підтвердженням можливості поставки товару, що пропонується..  **У кожному випадку де у тексті даної Специфікації згадуються посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент".**  **Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.**  **Якщо Учасник подає товар, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі.**  **Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.** |
| 6 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до кошторису на 2024 рік за КЕКВ 3110. |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована становить 140 000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. (Очікувана вартість предмета закупівлі ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар та розрахована на підставі розрахунку вартості продуктів харчування з врахуванням основних положень та рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та шляхом проведення моніторингу ринкових цін відповідних продуктів через пошук загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, спеціалізованих торговельних майданчиках, а також в електронній системі закупівель Prozorro. |