Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру  бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Комунальне підприємство Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс», 80062, Україна, Львівська область, місто Белз, пл. України, буд 2, код за ЄДРПОУ 20811143. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби: Труби водопостачання, деталі ( фасонні частини ) до трубопроводу та запірна арматура. |
| 3 | Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Відкриті торги (з особливостями визначеними Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р № 1178)(зі змінами) UA- 2023-04-12-005666-a |
| 4 | Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | 810000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. |
| 5 | Розмір бюджетного призначення | 900000,00 грн. згідно з рішення сесії Белзької міської ради Львівської області від 29 березня 2023 року №856 «Про затвердження Програми «Питна вода» на території Белзької міської територіальної громади на 2023 рік». |
| 6 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. | Термін постачання з дати укладання договору по 31 грудня 2023р. Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення життя населення. Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню Белзької міської територіальної громади з питань водопостачання; поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою населення; підвищення ефективності функціонування підприємства КП «Белзкомунсервіс», зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання. Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товарів (специфікація) визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Найменування товару; кількість; Од.виміру. 1; Труба водопровідна ПЕ 100 160х9,5 SDR 17; 1026; м. 2; ТВiдгалуж сiдл 160/32 і терморезисторне - Trans Quadro, або аналог; 28; шт. 3; Труба водопровідна ПЕ 100 75х4,5 SDR 17; 420; м. 4; ТВiдгалуж сiдл 75/32 і терморезисторне - Trans Quadro, або аналог; 13; шт. 5; Труба водопровідна ПЕ 100 63х3,8 SDR 17; 30; м. 6; ТВiдгалуж сiдл 110/32 і терморезисторне - Trans Quadro, або аналог; 4; шт. 7; тМуфта 32 SDR11 і терморезисторна - Trans Quadro, або аналог; 45; шт. 8; Стик трійник 160/110 і SDR17; 4; шт. 9; тТрiйник 75/50 і терморезисторний; 2; шт. 10; Коліно зварне 90 160 ПЕ100 SDR 17; 1; шт. 11; тПерехiд 63х50 і терморезисторний; 2; шт. 12; Буртова втулка стик 160 і SDR17; 6; шт. 13; Фланець під бурт./вт. 160 1,0 Мпа; 6; шт. 14; Буртова втулка стик 110 і SDR17; 11; шт. 15; Фланець під бурт./вт. 110 1,0 Мпа; 11; шт. 16; Засувка DN 150 PN 10 зі штурвалом; 3; шт. 17; Засувка DN 100 PN 10 зі штурвалом; 4; шт. 18; Засувка DN 65 PN 10 зі штурвалом; 1; шт. 19; Засувка DN 50 PN 10 зі штурвалом; 2; шт. 20; тПерехiд 110х63 і терморезисторний; 5; шт. 21; тПерехiд 75х63 і терморезисторний; 2; шт. 22; Буртова втулка стик 75 SDR 17; 2; шт. 23; Фланець під бурт./вт. 75 1,0 Мпа; 2; шт. 24; ТЗаглушка 75 і терморезисторна; 1; шт. 25; ТЗаглушка 63 і терморезисторна; 2; шт. 26; тМуфта 75 SDR11 і терморезисторна; 5; шт. 27; ТКолiно 110 90 і терморезисторне; 4; шт. 28; Буртова втулка стик 63 SDR 17; 4; шт. 29; Фланець під бурт./вт. 63 1,0 МПа; 4; шт. 30; тМуфта 63 SDR11 і терморезисторна; 1; шт. 31; тМуфта 110 SDR17 і терморезисторна; 4; шт. 32; тТрiйник 110 і терморезисторний; 1; шт. 33; Муфта з'єднувальна Ду 100 Ру 10; 2; шт. 34; Муфта з'єднувальна Ду 50 Ру 10; 2; шт. 35; Труба водопровідна ПЕ 100 32х2,0 SDR 17; 400; м. 36; Збiрний трійник на 4 бол 160х2"; 3; шт. 37; З'єднання PE/STAL 160/150; 1; шт. 38; Фланець 150 1,0 МПа приварний; 1; шт. 39; Труба багатошарова коекструдована для подачі холодної води РЕ100RC/РЕ100/РЕ100RC 200х11,9мм SDR17; 6; м. 40; Труба водопровідна ПЕ 100 110х6,6 SDR 17; 310; м. 41; ТВiдгалуж сiдл 160/63 і терморезисторне; 2; шт. 42; ТЗаглушка 110 і терморезисторна; 2; шт. 43; Трійник фланцевий 150 чавун; 1; шт. 44; Опора нерухома 160 SDR 17; 1; шт. 45; Е2-К труба безнапірна, двошарова гофрована DN 200 ПП SN16; 30; м. 46; Труба водопровідна ПЕ 100 90х5,4 SDR 17; 180; м. 47; Заглушка на трубу ПЕ 32мм - Unidelta, або аналог; 43; шт. 48; тМуфта 160 SDR17 і терморезисторна; 6; шт. 49; ТЗаглушка 160 і терморезисторна; 6; шт. 50; Коліно зварне 90 110 ПЕ100 SDR 17; 1; шт. |